Схема электроснабжения котельных с. Кабанск

Подстанция «Кабанская»

ПС 110/35/10 кв.

ЗТП-10/0,4 кв

№ 253

«5 котельная»

КТП-10/0,4 кв

№ 70

«Набережная»

КТП-10/0,4 кв

№ 155

«Кабельный участок»

КТП-10/0,4 кв

№ 76

«ул.Юных Коммунаров»

КТП-10/0,4 кв

№

«Пилорама»

ЗТП-10/0,4 кв

№ 140

«МТМ»

Котельная № 5

Ул. 1 мая

Котельная № 3

Ул. Заводская

Котельная № 8

Кабельный участок

Котельная № 2

Ул. Юнных коммунаров

Котельная №6

Лесхоз

Котельная№11 Совхозная

Ул. Октябрьская